복합환경 배터리 충방전 및 특성 시험기 제안요청서

2016. 04.

수원대학교산학협력단

그린카에너지활용부품센터

< 목   차 >

Ⅰ. 제안 일반사항	3

1. 공고 명	3

2. 설치 장소	3

3. 목  적	3

4. 범  위	3

5. 사업 예산	3

6. 구매 방법	3

7. 구매 및 설치 범위	3

8. 주관기관	3

9. 입찰 참가 자격	3

10. 사업 추진 일정	4

11. 입찰 서류 및 제안서 제출 안내	4

12. 입찰 및 사업자 낙찰 방식	5

13. 계약 체결	5

14. 납품 기한 및 설치 장소	6

Ⅱ. 특약 사항	6

1. 계약자 의무	6

2. 계약 변경	7

3. 설치 및 시운전	7

4. 검수 및 연장	7

5. 품질 및 하자 보증	7

6. 기술 교육 및 지원	8

7. 기술 서류 및 문헌 지원	8

8. 대금 지불	8

Ⅲ. 장비 규격서 및 세부 사양서	8

1. 일반 요구사항	8

2. 장비 별 세부 규격사항	9

- 물품세부사양서「별첨」

VI. 제안서 평가 기준	9

1. 목  적	9

2. 계약 방법	9

3. 제안서의 효력	9

4. 평가 방법	9

5. 기타 사항	11

V. 제안서 작성 방법	12

Ⅰ		제안 일반사항

1. 공고명 : 복합환경 배터리 충방전 및 특성 시험기 구매

(Charger & Discharger test machine for battery of composition environment)

2. 설치장소 : 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 17 수원대학교 내

3. 목  적

본 시방서 및 규격서는 수원대학교산학협력단에 소요되는 복합환경 배터리 충방전 및 특성 시험기 구매설치에 대한 수원대학교산학협력단과 계약자간 구매, 설치 조건 및 지원사항에 있어 이행되어야 하는 세부사항 규정을 목적으로 한다.

4. 범  위

수원대학교산학협력단 그린카에너지활용부품센터 복합환경 배터리 충방전 및 특성 시험기 구매설치를 통한 차량용 배터리의 성능 시험을 제공

5. 사업 예산 : 600,000,000원

6. 구매 방법 : 규격․가격 동시 입찰

7. 구매 및 설치 범위(1대)

- 복합환경 배터리 충방전 및 특성 시험기 구매설치

8. 주관기관

- 그린카에너지활용부품센터(담당자 : 심재호)

- Tel : 031-229-8392 / Fax : 031-229-8393

9. 입찰 참가 자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동 법 시행규칙 제15조(입찰참가자격의 등록) 규정에 의한 자격을 갖춘 업체

10. 사업 추진 일정

가. 2016. 4.  구매요청 및 사업자 선정

나. 2016. 9월말 까지 - 장비도입/시험/교육 후 검수/사업완료

11. 입찰 서류 및 제안서 제출 안내

가. 제출기한(입찰등록마감) : 입찰공고에 의함.

나. 제출장소 : 입찰공고에 의함.

다. 제출서류 : 조달청 입찰공고에 의함

- 제안서 원본 1부, 부본 8부 (원본은 표지 우측 상단에 원본표시)

- 작성된 제안서 자료는 별도 USB메모리로 작성후 3EA 제출(조달청용 1EA 포함)

- 입찰참가신청서

- 국세 및 지방세 완납증명서

- 법인등기부등본(법인인 경우) 1부

- 계약이행보증보험증권 1부

- 사업자등록증 사본 1부

- 인감증명서 1부

- 기술평가 내용을 증명하는 서류 1부(제안서 내에 첨부)

- 서약서 1부

- 확약서 1부

라. 제안관련 문의사항

- 그린카에너지활용부품센터(담당자 : 심재호)

- Tel : 031-229-8392 / Fax : 031-229-8393

마. 제안서 작성을 위한 현장설명 : 생략

바. 제안서의 규격

- A4지 규격으로 제본할 것(권장사항)

- 본문 내용의 페이지 제한은 없음

사. 제안서의 효력 및 보완

- 제출된 제안서의 내용은 수요 기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 사업자 선정 시 계약조건으로 간주한다.

- 수원대학교산학협력단은 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안 또는 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.

- 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미 제출시의 불이익은 제안업체가 책임을 진다.

- 입찰공고 자료의 전체 또는 일부가 입찰규격서 제출 이외의 다른 목적으로 사용되어서는 안 되며 입찰 요청기관의 보완 준수 요청 시 적극 협조해야 한다.

아. 유의사항

- 제안서는 입찰시 직접 제출하여야 하며, 우편접수는 불가하다.

- 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰 참가자의 부담으로 한다.

- 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가 자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 입찰참가자는 이에 응하여야 한다.

- 제안서 평가는 주관기관의 평가기준에 의하여 평가하며, 규격평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 세부적인 평가항목 및 결과는 공개하지 않는다.

- 주관기관은 본 제안요청서 등에 포함된 정보에 대한 정확성을 위하여 노력하였으나, 각 제안서는 가능한 한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고한다.

- 본 입찰에 관한 질문은 조달청 또는 입찰요청기관에게 서면으로 제출하여야 한다.

- 입찰요청 기관 및 주관기관은 입찰서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임이 없다.

12. 입찰 및 사업자 낙찰 방식

가. 입찰방법

1) 일반(총액)규격가격동시입찰.

2) 평가 : 규격평가는 100점 만점으로 80점 이상인 업체를 선정함.

- 입찰자의 요구 규격이 규격제안서에 누락되어 있거나 동떨어진 내용이 기재되어 있을 때에는 ‘0’점 적용한다.

- 규격제안서에 발주자의 요구 규격과 상이하나 가능성이 있는 내용이 기재되어 있을 때에는 가능성 정도에 따라 산정 점수로 차등 적용한다.

- 객관적으로 판단이 어려운 항목에 대하여는 제안업체에 대한 상대평가를 실시하고 그 순위별로 배점에 대하여 차등 적용한다.

- 평가위원별 합산평가점수 중 최고점, 최저점을 제외한 후, 평균점수를 산출하여 평균점수가 80점 이상인 업체를 적격업체로 판단.

나. 사업자 낙찰방식 (규격가격동시입찰)

1) 규격평가 80점 이상 업체를 조달청에 통보하고 통보된 업체를 대상으로 조달청에서 가격 심사하여 결정

2) 규격 평가위원회 선정방식

- 내부 또는 외부 평가위원 : 「비공개-별도계획」

13. 계약 체결

낙찰자가 결정되면 결정일로부터 10일 이내에 계약을 체결하며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」및 동법에 의거한 계약의 일반조건, 특수조건 등 일반원칙에 따른다.

14. 납품 기한 및 설치 장소

- 납품기한 : 계약일로부터 120일 이내

- 설치장소 : 수원대학교 그린카에너지활용부품센터 (화성시 소재)

Ⅱ		특약 사항

1. 계약자의 의무

가. 계약자는 장비설치 시 필요한 일체의 제반비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.

나. 계약자는 계약자측이 책임지는 인원의 소홀, 태만, 잘못된 행위로 인하여 계약수행 중 또는 계약수행으로 인하여 안전사고가 발생되더라도 이에 대한 책임, 손해, 클레임 소송은 계약자의 책임이다.

다. 계약자는 장비 납품 설치 시 하자가 발생하였을 경우 신품으로 즉시 교체 설치하여야 한다.

라. 계약자는 시스템의 성공적인 설치를 위하여 성실히 구매자에게 자문을 구하여야 하며, 또한 구매자가 수행하는 설치작업 및 시험에 대한 기술지도와 지원에 대한 책임을 져야 한다.

마. 본 시방서 및 규격서에 명시된 모든 조항은 최소한의 사항만 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대하여 서비스 제공에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전조치를 하여야 하며, 장비가 안정적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

바. 계약자는 구매자의 업무에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 장비를 설치하여야 하며, 설치장소 출입 시 구매자의 통제에 따라야 한다.

사. 계약자는 상기 사항이외의 구매자 회계규정을 사전 숙지하여야 하며 동 내용은 계약 조건으로 효력을 발생한다.

2. 계약 변경

가. 구매자는 계약자의 동의를 얻어 계약상의 요구조건을 바꿀 수 있는 권리를 가지며, 계약자의 합당한 요구에 대해서는 구매자와 협의해야 한다.

나. 변경은 구매자가 작성하고 계약자가 확인 서명한 공식적인 수정 계약이 서로 기록 되어져야 한다.

다. 구매자의 변경통지 즉시 계약자는 변경통보 접수일로부터 10일 이내에 변경 제안에 대한 내용을 구매자에게 제출하며, 변경사항의 이행에 관한 세부계획 뿐만 아니라 계약상의 완료기일에 미치는 영향도 포함하여 제출해야 한다.

3. 설치 및 시운전

가. 납품하는 모든 물품은 원제작자의 표준 포장규격에 맞도록 포장, 운반하여야 하며, 반드시 수원대학교산학협력단 검사원의 입회 하에 포장해체를 하고 운반 중 계약자의 실수로 장비에 하자 발생시 신품으로 납품하여야 한다.

나. 계약자는 원활한 시험을 진행하도록 모든 책임을 져야 한다,

다. 장비 도입, 구축 및 시운전은 구매자측이 입회하여 항목별로 시행하여야 한다.

4. 검수 및 연장

가. 계약자는 계약일로부터 시작하여 시스템 구축에 따른 모든 장비, 부품의 제작, 조달, 시스템의 설계, 환경조사, 장비배치, 기능구현 및 인수시험 등의 제반 과정을 거쳐 시스템이 준공될 수 있는 최적기간을 계약시 계약서에 포함해야 한다.

나. 계약자는 규격 제안서에 제시한 물품을 납품하여야 하며, 상이할 경우 제안규격의 동등이상 물품을 납품하되 그 평가는 구매자의 판단에 따른다.

다. 장비 등 물품의 검수는 수원대학교산학협력단 검사원의 입회하에 진행한다.

라. 계약자는 검수일 이전에 시스템의 시험운영을 완료하여야 한다.

마. 납품 장비에 대한 검수는 납품장비 및 부대시설들의 설치가 완료되어 전체 시스템 운영이 정상적으로 운영되는 시점으로 한다.

바. 계약사항 이행에 중대한 차질이 발생할 경우 구매자가 일방적으로 해약할 수 있다.

사. 장비설치 후 시험시 수원대학교산학협력단 담당자에 의해 시스템을 운영하며, 설치한 엔지니어는 동행하여 작동검사를 실시한다.

아. 계약자는 검수 완료 후 설치결과보고서를 구매자에게 제출하여야 한다.

5. 품질 및 하자 보증

가. 장비의 품질보증기간은 검수(검사)완료일로부터 시작하고, 동 기간 중 장비의 결함 및 H/W, S/W의 설계, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 계약자는 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리하거나 동종이상의 신품으로 무상 교환하여야 한다.

나. 계약자는 품질보증기간 동안 무상으로 시스템을 유지 보수하여야 하며, 시스템의  결함을 수리하기 위한 부품교환, 수리, 제조, 시험 및 여행 등에 소요되는 제반   경비는 계약자 부담으로 한다.

다. 계약자는 공급된 시스템이 시스템 설계 상 어떠한 결함도 없다는 것을 보장하여야 하며, 검수(검사)완료 후 수원대학교산학협력단에서 요구한 사양서와 일치하지 않거나 하자가 발생될 경우, 즉시 H/W 및 S/W를 보완하여야 한다.

라. 계약자는 장비 검수 후 1개월 이내에 2회 이상 동일 장애 발생 시, 동종 이상의 해당 부품(신제품)을 새로 교체해 장비 운영에 문제가 없도록 하여야 한다.

마. 무상유지보수기간에 같은 문제로 장애 발생이 잦아 시스템 운영이 불가능할 때  (A/S로 수리가 불가능 할 때) 신제품으로 교체하여야 한다.

바. 품질보증기간은 최종검수(작동검사) 후 2년으로 하고, 계약자는 하자보수보증금을 계약금의 5% 적립하여야 한다.

6. 기술 교육 및 지원

가. 장비사용법 교육 부분은 시설담당자(장비관리 및 운영) 및 운영자(운영)에 대하여 교육 실시

나. 무상유지보수 기간 중 “납품업체”는 비상연락체계를 유지해야 한다.

다. 유지보수와 관련하여 예비부품을 확보하여 고장시 즉시 지원할 수 있어야 한다.

라. 구매자가 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 계약자는 인터페이스 가능하도록 관련 기술 지원에 협조 하여야 한다.

7. 기술 서류 및 문헌 지원

가. 기술문헌은 매뉴얼 3부를 제공해야 한다.

나. 매뉴얼에는 운용/정비절차가 포함된 개정판 또는 보충판 기술교범을 제공하여야 한다.

8. 대금 지불

가. 장비 설치 완료 후 대금을 100% 지불한다.

Ⅲ		장비 규격서 및 세부 사양서

1. 일반 요구사항

가. 장비별 공통 요구사항

1) 납품되는 모든 장비의 규격은 안정적인 운영이 이루어 질 수 있도록 본 사양서에 제시한 기본규격 또는 동등이상으로 제시 하여야 한다.

2) 시스템의 구성은 본 사업에 도입되는 각 장치 간 인터페이스를 포함하고 관련 부수장비 일체를 포함하여야 한다.

3) 구성되는 모든 시스템은 사용자가 사용함에 있어 불편함이 없이 사용할 수 있어야 한다.

2. 장비 별 세부 규격사항

가. 납품 및 설치되는 모든 장비의 세부규격은「구매규격서」자료에 따른다.

VI		제안서 평가 기준

1. 목적

객관적이고 공정한 기준과 절차를 적용하여 공개경쟁에 의한 사업자 선정

2. 계약방법

일반경쟁입찰(규격·가격 동시)

(근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제18조)

3. 제안서의 효력

가. 제안서는 지정된 일시 내에 접수되어야 하며, 제안서의 부적합 또는 무효처리에 따른 어떠한 보상 및 배상 등의 청구를 할 수 없다.

나. 제안요청서의 모든 사항에 대하여 적합 여부를 명시하여야 하며, 제안서의 허위기재 시 제안서 평가대상 업체에서 제외한다.

4. 평가방법

가. 평가는 제안서 제출업체에 한하여 항목별로 실시한다.

나. 제안업체는 제안평가 결과에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없으며 제안 평가 결과는 공개하지 않는다.

다. 평가된 점수를 합산하여 평균 80점(100점 만점 기준) 미만인 업체는 부적격 업체로 한다.

- 평가항목 및 배점

라. 제안서의 작성 및 평가에 대한 기준일은 입찰공고일로 한다.

구분		평가 항목	평가 내용	배점
정량평가	일반 부문	수행 실적	최근 5년 이내 동급 이상 유사 장비의 납품 실적	10
		경영상태	신용 평가 등급	10
정성평가	기술 및 수행 능력	제안서 전반	제안 요청 내용의 기술적 이해 및 적정성	5
		사업수행 기술부문	시험 장비 사양의 적정성	5
			제안한 시험항목의 적정성	5
			시험장비 구성품의 신뢰성 및 적정성	5
			안전 및 부대설비 기술의 적정성	5
			제안 장비 설치 방안의 적정성	5
			장비의 성능 보증 타당성	5
		제안핵심 기술부문	핵심 기술의 적정성 및 수행 적합성	8
			기술 Know-how 제공 및 전문성	8
			제안 장비의 국내/외 활용 방안 제시	8
	관리	사업관리부문	제안 장비 개발 투입 인력 및 조직의 적정성	2
			제안사의 대외 인지도	3
			제안사 생산 제품의 품질관리 기준의 적정성	2
		지원 부문	제안 장비의 유지보수 계획의 적정성	5
			장비 사용의 편리성	5
			장비 사용 교육 계획	4
합 계				100

□ 수행실적(10점) 배점기준

최근 5년간 수행 실적 건수 별 평점
10건 이상	6건 이상	4건 이상	2건 이상	1건	0건
10	8	6	4	2	0

□ 재무구조 경영상태(10점) 배점기준

◦ 『신용정보의이용및보호에관한법률』 제4조 제4항 제1호 또는 제4호의 업무를 영위하는 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급(위의 신용정보업자가 신용평가등급 평가일 및 등급유효기간 등을 명시하여 작성한 ‘신용 평가등급 확인서’)을 기준으로 평가하고 증명서류를 제출한다.

◦ 심사대상자의 회사채(또는 기업어음)에 대한 신용평가등급 또는 기업신용평가등급 결과가 2개 이상인 경우 입찰참가자가 선택하여 제출하며, “신용평가등급 확인서”를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가한다.

신용 평가 등급 평점 기준
회사채에 대한 신용 평가 등급	기업어음에 대한 신용 평가 등급	기업 신용 평가 등급	평점
AAA AA+ AA0 AAA+ A0 AA1	A1 A2+ A20 A2-	AAA (회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급) AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) A+ (회사채에 대한 신용평가등급 A+에 준하는 등급) A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) A- (회사채에 대한 신용평가등급 A-에 준하는 등급)	10
BBB+ BBB0 BBB- BB+ BB0 BB- B+ B0 B-	A3+ A30 A3- B+ BB- B+ B0 B-	BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급) BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급) BBB- (회사채에 대한 신용평가등급 BBB-에 준하는 등급) BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급) BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급) B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급)	5
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급)	1

5. 기타사항

제안서 평가결과의 세부내용에 대하여는 공개하지 않는다.

V		제안서 작성 방법

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안개요 Ⅱ. 제안업체 일반 1. 일반현황 2. 조직 및 인원 3. 주요사업내용 4. 주요사업실적 5. 신용도 평가	o 제안사는 해당사업의 제안요청내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. o 제안사의 일반현황 및 주요연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다. o 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. o 제안사의 주요사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다. o 해당사업과 관련이 있는 주요사업실적을 제시하여야 한다. o 제안사는 신용평가등급확인서를 제출하여야 한다	붙임 제1호 서식 붙임 제2호 서식 붙임 제3호 서식 붙임 제4호 서식
Ⅲ. 기술부문 1. 제안내용 구축방안 가. 추진전략 나. 방법론 다. 대상 업무의 이해도 2. 시험 및 운영 방안 3. 향후 시스템 활성화 방향	o 추진전략의 창의성, 타당성, 적용기술의 최신성 및 적용 가능성 등을 명확하게 제시해야 한다. o 절차 및 도구와 기법 등 방법론을 명확하게 제시해야 한다. o 대상업무에 대해 이해하고 있는 바를 최대한 명확하게 제시해야 한다. o 기 구축된 시스템의 개선내용을 최대한 명확하게 제시해야 한다. o 테스트 및 시범운영에 대한 전반적인 방안을 제시하고, 구축완료 후 운용에 대한 전반적인 방안 제시해야 한다. o 시스템 구축사업 후 활성화 방향과 거시적인 활성화 방향을 제시해야 한다.

Ⅳ. 사업관리부문 1. 품질보증계획 2. 추진일정계획 3. 업무보고 및 검토계획 4. 수행조직 및 업무분장 5. 투입인력 및 이력사항	o 각 단위공정별 결과물에 대한 품질보증방안을 제시한다. o 본 사업의 추진일정을 월별, 구축자료(단위공정)별로 명확하게 제시한다. o 주별, 월별 보고계획 및 사업진행사항 검토계획을 제시 한다. o 본 사업에 투입할 수행조직 및 관리인력을 작업단위별로 제시하여야 한다. o 투입인력에 대한 이력사항을 붙임양식을 이용하여 작성하여야 한다.	붙임 제5호 서식
Ⅴ. 지원부문 1. 교육훈련계획 2. 유지보수계획 3. 기술이전계획 4. 기타 지원사항	o 이용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육내용, 교육기간, 인원 등을 상세히 제시한다. o 장애처리절차, 유지보수체제 등 유지보수를 위한 종합적인 방안이 제시되어야 한다 o 원활한 시스템운영을 위해 유지보수요원에 대한 기술 이전계획을 분야별로 상세하게 제시하여야 한다. 단, 산출물로 제시할 수 없는 원천기술부문이 있는 경우 이를 제안서상에 명시하여야 한다. o 본 사업과 관련된 지원가능한 사항을 기술한다.

# 서식

[붙임 제 1 호 서식]

제 안 회 사 연 혁

회 사 명		대 표 자
기술용역 등록분야
주 소
대표 전 화 번 호
회 사 설 립 년 도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
주요연혁

[붙임 제 2 호 서식]

자본금 및 매출액

(단위 : 천원)

구 분		' N-2 년도	' N-1년도	' N 년도
자 본 금
매 출 액	⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문 ⃝⃝부문
	합 계

※ 결산 공고된 최근 3년간 재무재표 등 결산서를 붙임으로 반드시 첨부하여야 하며

첨부되지 않은 자료는 인정하지 않습니다

[붙임 제 3 호 서식]

물품납품실적 확인서

업체명(상호)										대 표 자
영업소재지										전화번호
사업자번호										제 출 처
용 도			물품 제조․구매입찰시 제출용
사업의 종류			제조 ( ), 공급 ( ), 기 타 ( )
공급자실적일 경 우			제조업체명 : (전화번호 ) 주 소 : (FAX )
계약 및 납품내용
구 분		계약번호		계약일자			품명및규격	단위			수량			납품일	납품금액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과 유사물품
품명 및 상세 규격보충서
상기 기술내용이 틀림없음을 확인함 년 월 일 (상호 및 대표자명) (인)
확인자 부서명					직급				성명			(인)

[붙임 제 4 호 서식]

물품납품(판매) 실적증명원

No

신청인	업 체 명							대 표 자
	사 업 장 소 재 지							전 화 번 호
	사업자등록번호							제 출 처
	용 도
	업 태 구 분				제 조 ( ), 공 급 ( ), 기 타 ( )
계 약 및 납 품 내 용
구 분			품명 및 규격	단위		계 약 내 용					납 품 내 용
						계약번호 (계약일자)	수량		금 액		납품요구번호 (납품일자)		수량	금 액
계약목적물과 동등이상물품
계약목적물과 유사물품
품명 및 상세 규격보충설명
증명서 발 급 기 관		위의 사실을 증명합니다. 200 년 월 일
		기 관 명 : (인) (전화번호 : )
		주 소 : (Fax번호 : )
		담당부서 :								담당자 : (인)

※【주】

① 민간거래실적은 세금계산서, 계약서, 거래명세표 등 증빙자료를 첨부하여야 하며, 특히 필요한 경우 공급받는 자의 인감증명(법인 또는 개인)을 첨부한 거래사실확인서를 제출할 수 있음

② 납품실적은 입찰공고에서 명시한 성능, 품질 등의 조건에 부합된 경우에 한하며□규격□난에는 동 납품물품에 대한 규격내용을 구체적으로 명시하여야 함.

③ 납품금액 란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

④ 단체수의계약에 의한 납품실적은 해당 조합명의 납품실적과 동 납품실적 중 당해업체의 배정 및 납품을 입증할 수 있도록 실적증명을 발급 받아야 함(배정통지서등 첨부)

[붙임 제 5 호 서식]

보유기술인력 이력사항

성 명			소 속			직 책				연 령		세
해당분야근무경력						년 개월
자 격 증
본 사업 참여임무				사업 참여기간			참여율		%		투입 M/M

경 력
사 업 명	참여기간 (연월～연월)	담당업무	발주처	비고

※ 경력은 해당분야 근무경력에 기술한 내용을 파악할 수 있도록 기술

※ 기술등급 및 자격증, 경력 및 수행업무와 관련된 사항을 증명할 수 있는 자료를 붙임으로 첨부하여야 하며, 첨부되지 않은 자료에 대하여는 인정하지 않음

※ 소속회사에 대한 재직증명서 및 4대보험 가입자명부를 붙임으로 첨부